FiSCHER SI05

Überwachungsbaustein für den Einbau in

Sicherheitsleuchten.

SI05 - Baustein

In Verbindung mit der  FiSCHER SiRIUS-Technik ist ein

Betrieb von Dauer-, Bereitschafts-, und geschalteten

Dauerlicht möglich.

Gleichzeitig dient der SI05 - Baustein als

Einzelleuchtenüberwachungsbaustein und AC/DC

Umschaltmodul.

Funktionen:

- Freie Zuordnung der Schaltungsart

- Freie Zuordnung des angeschlossen Leuchtmittel

- Trennung 0-10 Volt Schleife bei dimmbaren EVG

- Trennung DA Eingang bei Dali EVG (fehler System Rate)

- Lokaler Schalteingang

- Lokaler Netzwächtereingang

- Verpolungserkennung

- Anschluss an allen  EVG,s  nach 0100/718 möglich

Gehäusematerial: Kunststoff

Max. Schaltleistung: 200 VA (150W)

Max. Codierstellung: 20 Stellen

Abmessung: 142 x 29 x 22 mm (H x B x T )

Fabrikat: FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

Typ: SI05